## 自行监测要求

企业名称：江苏常隆农化有限公司

编制时间： 2019年1月

## 监测要求

1.有组织排放口检测方案

| 染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 监测方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-0104-01 总光破排口 （45m，1.6m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 氯（氯气） | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 光气 | 非连续采样 多个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 第三方/内部（第三方按季度监测） |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  | FQ-0104-02 CO排口 （30m，0.3m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  | FQ-0104-03 回转窑排口 （40m，1m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二噁英 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 第三方 |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 第三方 |
|  |  |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 第三方 |
|  | FQ-0104-06 丙草胺排口 （30m，0.4m） |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 第三方/内部（第三方按季度监测） |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  | FQ-0104-07 菊酯排口 （30m，0.5m） |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 第三方/内部（第三方按季度监测） |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  | FQ-0104-08 旧RTO炉排口 （50m，1.5m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二噁英 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 第三方/内部（第三方按季度监测） |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  | FQ-0104-09 固体炉排口 （50m，1.5m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二噁英 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 第三方 |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 第三方 |
|  |  |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 第三方 |
|  | FQ-0104-10 新RTO炉排口 （30m，1m） | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二噁英 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 第三方/内部（第三方按季度监测） |
|  |  |  | 烟尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
| 废水 | JGWS-0104-01 污水站5#中间池 | 流量 | pH值 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 | 第三方/内部 （第三方按季度监测） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 甲苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二甲苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氯苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 苯胺类 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 甲醛 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 吡虫啉 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 咪唑烷 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 总磷 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 总氰化物 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
| 清下水 | QXS-0104-01 前池 | 流量 | pH值 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 | 第三方/内部 （第三方按季度监测） |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 甲醛 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 苯胺类 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氯苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二甲苯 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发酚 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 总磷 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 总氰化物 | 瞬时采样 多个瞬时样 | 1次/季 | 第三方 |

2.无组织排放检测方案

| 染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 监测方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 上风向一个点， 下风向三个点。 | 温度,湿度,气压,风速 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 甲苯 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |
|  |  |  | 二甲苯 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 第三方 |

- 噪声检测（第三方，厂界4个方位各一个点，一次/季度）